嘉義縣私立協志工商飲用水設備維護管理辦法

一、依據:                                          95.9.15訂定

1.中華民國95年8月7日行政院環境保護署環署毒字第0950061593號令修正發布「飲用水管理條例施行細則」。

二、目的:

1.確保飲用水水源水質。

2.提升學校飲用水品質。

3.維護學校師生健康。

三、設備管理與維護:

- 供水設備:

- 莊敬樓:開水機1台

- 行政中心:飲水機1台

- 專科大樓:飲水機2台

- 教學大樓:飲水機5台、開水機1台

- 日新樓:開水機2台

- 致行樓:飲水機4台、開水機3台

- 宿舍:飲水機3台、開水機1台

- 管理與維護:

- 每年水塔清洗一次。

- 每三個月做一次飲用水樣品檢驗:由財團法人台灣省畜產發展基金會附設水質檢驗中心負責檢驗並做成報告書。

- 飲水機:每三個月濾心更換一次，每一個月保養一次。

- 以上維護均作成維護紀錄以備主管機關查核。

四、水質管理:

- 學校場所設置供公眾飲用之飲用水設備，依規定定期檢驗水質狀況並公佈之。

- 飲用水水質狀況之檢驗測定，由經中央主管機關認可之檢驗測定機構辦理採樣檢測，水質檢驗紀錄應保存二年，以備主管機關查核。

- 檢驗期程:每隔三個月檢測大腸桿菌群及總菌落數。

- 檢驗數量:依飲用水設備維護管理辦法第八條規定每次應執行抽驗台數之比例為八分之一。

五、經檢驗不符合飲用水水質標準者，應立即採取下列措施:

1.關閉進水水源，停止飲用。

2.於飲用水設備明顯處懸掛告示警語。

3.進行設備維修工作。

4.自行定檢驗知悉水質不符合飲用水水質標準後三日內向所在地主管機關申報水質檢驗數據。前項設備維修工作完成後，應再進水質複驗，其已符合飲用水水質標準者，應檢具符合飲用水水質標準之證明文件向所在地主管機關報請查驗，完成改善後，始得再供飲用。

六、本辦法經行政會議通過，陳 校長核可後實施，修正時亦同。